考试分值设定：50个单选1分/题，20个判断1分/题，15个多选2分/题（选对一项得0.5分，选错得0分）。

建筑施工企业三类人员安全生产知识考试题库

一．单选题

1、企业申领安全生产许可证必须设置安全生产管理机构（安全科、安全部等），该机构负责人及组成人员必须持有      C      。

A、A证       B、B证       C、C证       D、ABC证都可

2、安全生产许可证有效期为   C   年，有效期截止前       个月内办理延期申请。

A、1、1     B、2、2     C、3、3      D、4、4

3、建筑施工“三类人员”继续教育培训考试周期为     A     。

A、  1年        B、2年        C、3年        D、证书过期前培训即可

4、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（   D   ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A、总经理     B、董事长    C、分管安全生产的负责人     D、主要负责人

5、三级安全教育是指（   B   ）这三级。

A、企业法定代表人、项目负责人、班组长     B、公司、项目、班组

C、公司、总承包单位、分包单位             D、建设单位、施工单位、监理单位

6、JGJ59-2011建筑施工安全检查标准具体实施的时间是（ D ）

A、1988年6月1日                 B、1999年5月1日

C、2000年5月1日                 D、2012年7月1日

7、《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2014年8月31日通过，现予公布，自2014年（   D   ）起施行。

A、9月1日                  B、10月1日

C、11月1日                 D、12月1日

8、火灾使人致命的最主要原因是？（   B   ）

A、被人践踏         B、窒息           C、烧伤

9、下列哪种灭火设施不适用于扑灭电器火灾？（   A   ）

A、水          B、干粉剂灭火剂         C、砂子

10、(   C   )大风和雨、雪、雾天应停止门架的搭设、拆除及施工作业。
A、四级及四级以上     B、五级及五级以上    C、六级及六级以上

11、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特特殊作环境可能造成损害的，建筑施工企业（  A  ）采用安全防护措施。

A.应当      B.可以       C.不得       D.自行决定

12、根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的由分包单位承担______。（ D ）

A.全部责任      B.合同中约定的责任       C.一般责任      D.主要责任

13、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致安全事故的，由______承包主要责任。（ A ）

A.分包单位      B.总包单位      C.建设单位      D.监理单位

14、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告______；接到报告的人员应当及时处理。（ A ）

A.现场管理人员      B.建设单位人员      C.主管部门      D.监理人员

15、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的______应当对有关安全施工措施的技术要求向施工班组、作业人员作出详细说明，并有双方签字确认。（ B ）

A.项目经理      B.技术人员      C.值班人员      D.考核人员

16、______指为防止施工过程中工伤事故和职业的危害而从技术上采取的措施。（ A ）

A.项目技术措施      B.施工技术      C.施工方案      D.安全评价

17、______每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底（ C ）

A.施工员      B.全体职工      C.班组长      D.监理工程师

18、施工现场的动火作业，必须执行______。（ A ）

A.动火前审批工作    B.公告制度   C.动火时报告制度    D.动火后记录制度

19、建证书筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为______年。（ C ）

A.一       B.二      C.三       D.五

20、施工单位应当建立以______为第一责任人的企业技术责任制度。（ C ）

A.法定代表人       B.分管经理    C.企业技术负责人    D.项目技术负责人

21、重大施工组织设计应当由______组织编制，由企业技术负责人批准。（ C ）

A.项目负责人       B. 项目经理        C.企业技术部门        D.一般技术人员

22、一般施工组织设计和专项方案应当由______编制，企业技术负责人批准。（A）

A.项目技术负责人       B.企业技术部门       C.项目经理       D.一般技术人员

23、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，发生______的，处上一年年收入30%的罚款。（A）

A.一般事故       B.较大事故        C.重大事故        D.特别重大事故

24、企业发生事故后，事故单位负责人接到报告后，应当于______小时内向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告。（A）

A.1     B.6     C.12     D.24

25、实施总承包的建设工程发生事故，由______负责上报事故。（B）

A.业主    B.总承包单位     C.发生事故的单位     D.在事故发生地点的单位

26、安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当提前______个月向原安全生产许可证颁发机关办理延期手续。（C）

A.1    B.2    C.3    D.6

27、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，用人单位对于首次取得资格证书人员，应当在正式上岗前安排不少于______的实习操作。（B）

A.1个月    B.3个月    C.6个月    D.12个月

28、企业所设置的“安全生产管理机构”是指______。（A）

A.负责安全生产管理的部门    B.安全生产委员会或安全生产领导小组

C.生产管理或技术管理机构

29、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（ B ）。

A.重新测算安全验算结果    B.组织专家进行论证、审查

C.附监理工程师名单        D.附安全预算

30、建筑施工企业（ B ）为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

A、可以     B、必须      C、不必     D、自行决定是否

31、建筑施工事故中，所占比例最高的是______。（A）

A.高处坠落事故          B.各类坍塌事故

C.物体打击事故          D.起重伤害事故

32、施工现场历史搭建的建筑物应当符合安全使用要求。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有______。（B）

A.使用说明书     B.产品合格证      C.安装验收单    D.产品装箱单

33、施工单位应当对管理人员和作业人员每年______安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。（A）

A.至少进行一次          B.至少进行二次

C.至少进行三次          D.至少进行二次以上

34、国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究______的法律责任。（A）

A.生产安全事故责任人员          B.相关企业领导

C.技术员工                      D.项目经理

35、安全技术交底应有书面材料，有______。（C）

A.双方的签字           B.交底日期

C.A和B               D.安全员签字和交底日期

36、《江苏省建筑施工特种作业操作资格证》在试用期内每（ B ）年按规定进行延期复合。

A.一     B.二      C.三    D.五

37、建筑施工特种作业人员必须取得______颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。（C）

A.安全生产监督管理部门           B.交底日期省辖市建设行政主管部门

C.省住房城乡建设厅               D.考核基地

38、施工企业负责人带班检查，每月检查时间不得少于其工作日的______。（A）

A.25%    B.50%      C.75%    D.100%

39、项目经理每月带班时间不得少于本月施工时间的______。（D）

A.50%    B.60%      C.70%    D.80%

40、（ C ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A、设计单位    B、监理单位   C、建设单位   D、各级地方政府建设行政主管部门

41、建筑拆除工程（C）由具备爆破与拆除专业承包资质的单位施工，严禁将工程整体转包。

A.一般          B.建议          C.必须         D.应该

42、建设工程发生安全事故时，由（ B ）负责上报事故。

A、业主   B、总承包单位   C、发生事故的单位   D、在事故发生地点的单位

43、拆除施工严禁立体______作业。水平作业时，各工位间应该一定的安全距离。（C）

A.生产          B.混合          C.交叉         D.多工种

44、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置______。（D）

A.避雨处    B.吸烟处      C.临时厕所    D.员工集体宿舍

43、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行（  C  ）制度。

A、限制使用      B、定期取消       C、淘汰       D、禁止生产

44、施工现场动火证由______部门审批。（C）

A.公司安全科    B.项目技术负责人      C.项目负责人    D.安全员

45、建筑高度大于24米的在建工程，应设置临时室内消防给水系统，消防竖管公称直径不小于______毫米。（D）

A.25          B.50          C.75         D.100

46、施工现场必须设立消防车通道，通道宽度不小于______。（C）

A.3m          B.3.5m          C.4m        D.4.5m

47、气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火______以外的地方。（C）

A.5m          B.8m          C.10m        D.15m

48、焊割作业的乙炔气瓶与氧气瓶两者使用的安全距离是______米。（D）

A.2          B.3          C.4         D.5

49、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用______保护。（A）

A.TN-S保护零线PE和工作零线N分开的系统

B.TN-C保护零线PE和工作零线N合一的系统

C.TN-C-S是采用TN-C与TN-S混合型式

D.都可以

50、施工现场用电工程的基本供配电系统应按______设置。（C）

A.一级      B.二级       C.三级       D.四级

51、施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于______。（B）

A.4Ω      B. 10Ω       C. 30Ω       D. 100Ω

52、施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部门的PE线应采用______。（A）

A.绝缘铜线      B.绝缘铝线       C.裸铜线       D.钢筋

53、施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是______。（D）

A.绿色      B.黄色       C.淡蓝色       D.绿/黄双色

54、在建工程（含脚手架具）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是______。（B）

A.4米      B.6米       C.8米       D.10米

55、施工现场用电工程汇总，PE线的重复接地点不应小于______。（C）

A.一处      B.两处       C.三处       D.四处

56、分配电箱与开关箱距离不得超过______。（C）

A.10米      B.20米       C.30米       D.40米

57、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过______。（A）

A.3米      B.4米       C.5米       D.6米

58、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为______。（B）

A.0.1S      B.≯0.1S       C.0.2S       D. ≯0.2S

59、施工现场专用电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值，一般情况下取为______。（B）

A.4Ω      B. ≯ 4Ω       C. 10Ω       D. ≯ 10Ω

60、电缆在室外埋设深度不小于______m。（C）

A.0.4       B.0.2       C.0.7       D.0.6

61、配电室的们应______开关配锁。（B）

A.内向      B.外向       C.随便

62、施工现场专用的，电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是______。（B）

A.TN       B.TN-S       C.TN-C       D.TT

63、配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布置时不应小于______。（C）

A.1.5米      B.1米       C.0.8米       D.0.5米

64、挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A、任何人   B、非工作人员    C、工程技术人员    D、围观群众

65、铁质配电箱箱体的铁板厚度为大于______。（C）

A.1.0mm      B.1.2mm       C. 1.5mm       D. 2.0mm

66、移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为______。（C）

A.0.3m      B.0.6m       C. 0.9m       D. 1.8m

67、固定式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度应为______。（C）

A.0.5m      B.1.0m       C. 1.5m       D. 1.8m

68、开关箱中的刀开关可用于不频繁操作控制电动机的最大容量是______。（B）

A.2.2KW      B.3.0KW     C. 4.0KW       D. 5.5KW

69、开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD、则从电源进线端开始其连接次序应依次是______。（A）

A.DK-KK-RCD     B.DK-RCD-KK     C. KK-RCD-DK     D. RCD-KK-DK

70、一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为______。（D）

A.10mA     B. 20mA     C. 30mA     D. ≯30mA

71、潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为______。（B）

A.15mA     B. ≯15mA     C. 30mA     D. ≯30mA

72、室内明敷主干线的距地高度不得小于______。（C）

A.1.5m      B.2.0m       C. 2.5m       D. 3.0m

73、Ⅱ类手持式电动工具使用场所是______。（A）

A.潮湿场所      B.金属容器内       C.地沟中       D.四处管道内

74、电焊机一次侧电源线的长度不应大于______。（B）

A.3m      B.5m       C. 10m       D. 15m

75、电焊机二次线可采用______。（A）

A.防水橡皮护套铜芯软电缆      B.绝缘铜线

C.绝缘铝线                    D.绝缘导线和结构钢筋（作为底线）

76、行灯的电源电压不应大于______。（C）

A.220V      B.110V       C. 36V       D. 24V

77、桩机作业结束后，应将桩锤落下，切断______和电路开关、停机制动后人可离开。（A）

A.电源      B.水源       C.气源       D.油路

78、钢筋机械切料时，应在______握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。（A）

A.固定刀片一侧      B.活动刀片一侧       C.两侧       D.左侧

79、木工机械应安装______开关。（A）

A.按钮      B.倒顺开关       C.闸刀       D.负荷开关

80、潜水泵应______测定一次电动机转子绕组绝缘电阻值。（B）

A.每天      B.每周       C.每月       D.每季

81、卷扬机卷筒两侧边缘的高度应超过最外层钢丝绳，其值应不小于钢丝绳直径的______倍。（C）

A.3      B.4       C.2       D.5

82、钢丝绳在卷筒上缠绕时，应______。（A）

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝    B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝    D.随意排列，但不能错叠

83、钢平台安装时，钢丝绳应采用专门的挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得小于______。（C）

A.5个      B.4 个      C.3个       D.2个

84、钢丝绳用绳卡连接时，钢丝绳直径为7~16mm时，绳卡不小于______个。（A）

A.3      B.4       C.5       D.6

85、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备(  B  )安全生产管理人员。

A．兼职       B．专职        C．业余       D．代理

86、履带式起重机用于双机抬吊重物时，分配给单机重量不得超过单机起重机的______，并要求统一指挥。抬吊时应先试抬，时操作者之间互相配合，动作协调，起重机各运转速度尽量一致。（C）

A.25%       B.50%       C.75%       D. 100%

87、吊挂和捆绑用钢丝绳的安全系数______。（D）

A.2.5      B.3.5       C.6       D.8

12、严禁在离地下管线、承压管道______m距离以内进行大型机械作业。（A）

A.1      B.2       C.3       D.4

88、边长超过______的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张拉安全平网。(B)

A.130cm      B.150cm       C.180cm       D.200cm

89、支设高度在______以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。（C）

A.2m      B.2.5cm       C.3cm       D.3.5cm

90、砼浇筑时的悬空作业，如无可靠地安全设施，必须系好安全带并______，或架设安全网。（B）

A.戴好安全帽      B.扣好保险钩       C.穿好防护鞋      D.戴好手套

91、由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其手影响的范围内，必须搭设______。（D）

A.单层防护棚     B.单层防护网    C.双层防护网    D.顶部能防止穿透的双层防护廊

92、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，

必须由具有(  A  )的单位承担。

A．相应施工资质    B．制造能力的厂家    C．检测检验人员    D．维护保养经验

93、支设悬挑形式的模板时，应有稳固的______。支设临时构筑物模板时，应搭设支架或脚手架。（B）

A.栏杆      B.立足点       C.支架      D.维护结构

94、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于______上。（B）

A.脚手架      B.建筑物       C.钢模板      D.施工设备

95、工伤保险实行行业差别费率，根据各单位性质核定不同的缴费费率。工伤保险重视工伤事故后补偿，适用无过错原则，即发生工伤后，（  D  ）。

A. 事故是由单位安全规程疏漏造成，才享受工伤待遇

B. 该事故是由个人疏忽、违规操作造成的，视情节严重程度决定是否享受工伤待遇

C. 该事故是由个人疏忽、违规操作造成的，不享受工伤待遇

D. 无论该事故是由个人疏忽、违规操作造成还是单位安全规程疏漏造成，都享受工伤待遇

96、遇有______以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。（B）

A.5级      B.6级       C.7级       D.8级

97、凡在坠落高度基准面______米及以上有可能坠落的高处进行，称为高处作业。（A）

A.2m      B.3m       C.4m       D.5m

98、洞口防护的盖板须能保持四周搁置均衡，并有______的措施。（B）

A.警示标识      B.固定其位置       C.将洞口全部盖住

99、洞口防护采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网时，钢筋网格间距不得大于______。（B）

A.15cm      B.20cm       C.30cm       D.40cm

100、结构施工自______层起，凡人员进入的，均应搭设安全防护棚。（A）

A.二层      B.三层       C.四层

101、支模、粉刷、砌墙等各工程进行上下立体交叉作业时，不得在______方向上操作。（A）

A.同一垂直      B.同一横面       C.垂直半径外       D.不同垂直

102、因作业必需临时拆除或变动安全放防护设施时，必需经______同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。（D）

A.安全员      B.技术员       C.班长       D.项目负责人

103、坡度大于1:2.2的屋面，防护栏杆应设置______高。（D）

A.1m      B.1.2m       C.1.3cm       D.1.5cm

104、无外脚手架的屋面与楼层周边，______设置防护栏杆（C）

A.应      B.宜       C.必须

105、基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边，都______设置防护栏杆。（C）

A.应      B.宜       C.必须

106、设置防护栏杆时，横杆长度大于______时，必须加设栏杆柱。（C）

A.3m      B.2.5m       C.2m

107、悬挑卸料平台上应显著地标明______。（B）

A.设计负责人      B.容许荷载值       C.平台面积

108、用于安装架设的吊笼顶部周围应设置防护栏杆，栏杆的高度不应低于______m。（A）

A.1.2      B.0.9       C.1.3       D.1.5

109、移动式操作平台的面积不应超过______。（D）

A.20平方米      B.15平方米       C.8平方米       D.10平方米

110、建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网，其网目密度不应低于______。（D）

A.800目/100平方厘米        B. 1000目/100平方厘米

C. 1500目/100平方厘米      D.2000目/100平方厘米

111、高度超过______的层高以上的交叉作业，凡人员口出的通道应设双层安全防护棚。（C）

A.18m      B.20m       C.24m       D.28m

112、建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的______和验收。（D）

A.自检互检      B.局部检查       C.总体检查       D.逐项检查

113、装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端与地面的距离不得超过______。（C）

A.120mm      B.100mm       C.80mm       D.60mm

114、栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向______的外力。（C）

A.800N      B.900N      C.1000N       D.1100N

115、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于______的挡脚板或40cm的档教芭。（C）

A.14cm      B.16cm       C.18cm       D.20cm

116、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于______但大于2.5cm的孔口必须用坚实的盖板盖设。（B）

A.20cm      B.25cm       C.30cm       D.35cm

117、边长为______洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹芭或脚手板。（A）

A.50~150cm      B.50~130cm       C.40~130cm       D.40~150cm

118、墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装固定式的防护门，门栅格的间距不应大于______。（C）

A.13cm      B.14cm       C.15cm       D.16cm

119、下边沿至楼板或底板低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设______高的临时护栏。（C）

A.0.8m      B.0.9m       C.1.2cm       D.1.5cm

120、折梯使用时上部尾角以______为宜，铰链必须牢固，并应有可靠地拉撑措施。（B）

A.30度~40度      B.35度~45度       C.35度~50度       D.40度~60度

121、安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上______。（D）

A.堆物      B.站立       C.行走     D.站立和行走

122、各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置______或活动防护栏杆。（B）

A.安全围栏      B.安全门       C.安全立网     D.竹芭

123、分层施工楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装______。（D）

A.临时护栏      B.安全立网       C.警告牌     D.正式防护栏杆

124、临边防护栏杆采用钢筋作杆件时，上杆直径不应小于16mm，下杆直径不应小于14mm，栏杆柱直径不应小于______。（C）

A.14mm      B.16mm       C.18mm       D.20mm

125、开始搭设立杆时，应遵守下列规定______。（A）

A.每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定

B.搭设立杆时，可以不必须设置抛撑和连墙件，一直搭到顶

C.采用钢丝和结构固定，待立杆搭设到顶后，在回过头来安装连墙件

D.相邻立杆对接扣件都可以在一个水平面内

126、扣件式钢管脚手架的立杆搭设时，应每隔______跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。(B)

A.3      B.6       C.9

127、脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上______。（B）

A.一步      B.二步       C.三步

128、连墙件应靠近主节点设置，这是为了______。（D）

A.便于施工           B.便于连墙件设置

C.便于立杆接长       D.保证连墙件对脚手架起到约束作用

129、剪刀撑的设置宽度______。（A）

A.不应小于4跨，且不应小于6m           B. 不应小于3跨，且不应小于4.5m

C.不应小于3跨，且不应小于5m           D. 不应大于4跨，且不应大于6m

130、对接扣件的抗滑承载力设计值为______。（A）

A.3.2KN      B.3.4KN       C.3.6KN       D.3.8KN

131、直角扣件、旋转扣件的抗滑承载能力设计值为______。（B）

A.6KN      B.8KN       C.7KN       D.8.5KN

132、脚手架底层步距不应大于______。（A）

A.2m      B.3m       C.3.5m       D.4.5m

133、连墙件设置要求是______。（B）

A. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于600mm

B. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm

C. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于400mm

D. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于600mm

134、当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，______。（A）

A.必须采取加固措施                    B. 可以开挖，否则施工进度跟不上

C. 可以开挖，也可以不采取加固措施     D. 开挖后，基础可以悬空

135、脚手架搭设时，应遵守______。（A）

A. 一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步

B. 一次搭设高度不考虑连墙件的位置

C. 一次搭设高度可以再相邻连墙件以上四步

D. 一次搭设高度可以在相邻连墙件以上五步

136、各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度，应为______。（A）

A.100mm      B.80mm       C.50mm       D.200mm

137、脚手架拆除必须是______。（A）

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业      B. 可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除                          D. 对于不需要的部分，可以随意拆除

138、当脚手架采取分段、分里面拆除时，对不拆除的脚手架应______。（A）

A.应在两端按规定设置连墙件、横向斜撑加固      B. 可不设加固措施

C.不必设置连墙件                              D.设置卸荷措施

139、脚手架上各构配件拆除时______。（A）

A.严禁抛掷至地面

B. 可将配件一个个地抛掷到地面

C.应在高处将构配件捆绑在一起，一次抛掷到地面

D.待下班后，工地上没有人时，再将构配件抛掷到地面

140、搭拆脚手架时，地面应设______并派专人看守，严禁非操作人员入内。（B）

A.围栏      B.围栏和警戒标志       C.警戒标志

141、脚手架卸料平台当采用钢丝绳吊拉接时应与______连接。（B）

A.脚手架      B.建筑结构       C.支模立柱

142、有一双排脚架，搭设高度为48m；步距K=1.5，跨距tA=1.8m，此脚手架连墙件布置除应满足计算要求外，其最大竖向间距和最大水平间距还应大于______。（C）

A.竖向6m，水平向6m       B.竖向5m，水平向5.4m

C.竖向4.5m，水平向5.4m    D.竖向4.5m，水平向6m

143、连墙件必须______。（C）

A.采用可承受压力的构造          B.采用可承受拉力的构造

C.采用可承受压力和拉力的构造    D.采用仅有拉筋或仅有顶撑的构造

144、人行斜道的宽度和坡度的规定是______。（C）

A. 不宜小于1m和宜采用1:1      B. 不宜小于0.8m和宜采用1:2

C. 不宜小于1m和宜采用1:3      D. 不宜小于1.5m和宜采用1:4

145、脚手架的人行斜道应设防滑条其距离为______。（D）

A.600mm      B.500mm       C.400mm       D.250~300mm

146、双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜______。（A）

A.大于100mm      B大于600mm       C.大于500mm       D.大于400mm

147、脚手架立杆底座下的垫板长度和厚度尺寸是______。（B）

A. 不宜小于3跨和小于50mm      B. 不宜小于2跨和小于50mm

C. 不宜小于2跨和小于30mm      D. 不宜小于3跨和小于30mm

148、脚手架上门洞桁架下的两侧立杆应______。（A）

A.为双管立杆，副立杆应高出于门洞口1~2步

B.为单立杆

C.为双立杆，但副立杆只需搭设一步架高度

D.为双立杆，但副立杆用扣件与主立杆连接

149、利用网络信息技术对施工现场主要管理人员在岗情况进行动态考核，具体是用       C      系统。

A、局域网    B、GPS      C、LBS     D、监控视频

150、从   A   起，江苏全省新开工项目的施工现场全部要采用LBS无线定位系统进行动态考核。

A、2012年5月1日    B、2012年6月1日

C、2012年7月1日    D、2012年8月1日

151、(  D  )在起重吊装机械作业前必须对工作现场环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构筑物和起重量分布情况进行全面了解。

A．施工企业负责人                 B．现场施工负责人

C．安全员                         D．操作人员

152、施工企业将承接的工程业务转包或者违法分包的行为属于       A     。

A、不良行为    B、不当行为     C、失信行为     D、失约行为

153、施工单位应当自起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后，向建设行政主管部门或其他有关部门登记，取得的标志应当(  B  )。

A．保存在档案室               B．置于或者附着于该设备的显著位置

C．由操作者保管               D．由项目的机械管理员保管

154、根据《建设工程安全生产管理条例》，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险的期限为(  B  )。

A．建设工程准备工作开始至竣工验收合格日止

B．建设工程开工之日起至竣工验收合格日止

C．操作人员进入现场开始至撤出现场日止

D．业主同意的期限

155、施工单位在采用新技术，新工艺，新设备，新材料时，应当对（ C   ）进行相应的安全生产教育培训。

A．施工班组长     B.项目施工员      C．作业人员      D.项目负责人

157、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当(  C  )，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

A．他检、出具他检合格证明        B．自检、出具检验合格证明

C．自检、出具自检合格证明        D．他检、出具检验合格证明

158、《建设工程安全生产菅理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供( B )，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A、劳动防护用品        B、安全防护用具和安全防护服装

C、安全防护用品        D、个人防护用品

159、三级安全教育是指（   B   ）这三级。

A、企业法定代表人、项目负责人、班组长     B、公司、项目、班组

C、公司、总承包单位、分包单位             D、建设单位、施工单位、监理单位

160、对企业降低安全生产条件的，颁发管理机关应当依法给予企业暂扣安全生产许可证的处罚；属情节特别严重的或者发生特别重大事故的，依法吊销安全生产许可证。发生较大事故的，应按下列哪项标准执行：（B）

A、暂扣安全生产许可证30至60日      B、暂扣安全生产许可证60至90日

C、暂扣安全生产许可证90至120日     D、依法吊销安全生产许可证

161、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑工程、装修工程总承包单位按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求，下列说法正确的是：（B）

A、1万平方米以下的工程不少于2人       B、1万～5万平方米的工程不少于2人

C、1万～5万平方米的工程不少于3人     D、5万平方米及以上的工程不少于5人

162、监理企业在一个考核年度内所监理的工程项目发生建筑施工安全生产责任事故的，依照《建设工程安全生产管理条例》第五十八条的规定，对其责任人（包括总监理工程师和专业监理工程师）作出的处理，下列说法属于对死亡3-5人的较大安全生产事故处理的是：（B）

A、暂扣其1年注册监理工程师证书         B、暂扣其2年注册监理工程师证书

C、暂扣其3年注册监理工程师证书         D、吊销其注册监理工程师证书

163、依据《工伤保险条例》，下列伤亡情形中，应当认定为工伤的是：（B）。

A.某车间安全员到车间现场进行例行安全检查时突发脑溢血，送往医院抢救8h后死亡

B.某公司销售人员在去往某地洽谈业务途中，因发生车祸致死

C.某取得伤残军人证的退伍军人到用人单位工作1年后旧伤复发

D.某职工骑自行车上班途中，不慎掉入沟渠中，致右腿骨折

164、通过对钢筋的冷拉，既提高了强度，又节约了材料，下列不属于冷拉机的操作要点的是（B）。

A.操作时应控制拉值，不准超载

B.运转中不准将手伸入卷筒作清理工作，也不准进行维修

C.工作中禁止人员站在冷拉线的两端

D.用配重控制的设备，工作前要检查配重块与设计要求是否一致

165、建设、监理、施工单位如发生不良行为，保税区建管处按《张家港保税区工程建设领域从业企业信用信息管理暂行办法》第八条、第九条规定予以记录并公布。公布期限一般为6个月至1年，最短不少于（B）。

A、2个月     B、3个月     C、5个月     D、6个月

166、施工现场应设“五牌一图”。“一图”是指:(  A  )。

A、施工现场总平面图                B、建筑工程立体图

C、施工现场安全标志平面图          D、施工现场安全标志平面图

167、施工人员对涉及结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在建设单位或者（B）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A、建设工程质量监督机构      B、工程监理单位

C、建设工程检测机构          D、建设主管部门

168、根据《建设工程安全生产管理条例》，总包单位应当自行完成建设工程（D）的施工。

A、整体结构     B、主要结构     C、所有结构     D、主体结构

169、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的（A）监督检验合格。

A、检验检测机构     B、产品检查机构    C、质量审核机构     D、监督检查机构

170、使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（D）内，向安监站办理建筑起重机械使用登记。

A、2天    B、10天    C、20天    D、30天

171、QTZ63塔吊的使用年限是（D）

A、6年    B、8年    C、10年    D、15年

172、根据《江苏省建筑施工安全质量标准化管理标准》（DGJ32/J66-2008）的要求，凡主体结构（C）层及以上的工程，必须安装人货两用施工升降电梯。

A、8    B、9    C、10    D、11

173、2014年第十三个安全生产月主题是：（A）

A、强化红线意识、促进安全发展          B、科学发展 安全发展

C、安全责任、重在落实                  D、安全发展、预防为主

174、起重机械安装单位应该履行的安全职责，下列说法错误的是：（D）

A、编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字

B、按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件

C、制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

D、安装后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门

175．我国安全生产的方针是（  A  ）。

A．安全第一、预防为主      B．质量第一、兼顾安全

C．安全至上                  D．安全责任重于泰山

176．制定《建设工程安全生产管理条例》的主要目的是（ B ）。

A．制定评分办法，便于行业管理

B．加强建设安全生产监督管理，保障人民群众生命财产

C．以最少的安全投入实现有效的安全管理

D．建立统一的司法解释，有助于法律程序的执行

177．企业主要负责人接到安全事故报告后，首先要做的工作是(  C  )。

A．进行调查          B．制定防范措施

C．组织抢救          D．追查当事人责任

178、安全责任事故调查处理；应当遵循（ A ）的原则。

A．实事求是、尊重科学             B．从重从快

C．惩前毖后、治病救人             D．依靠群众

179、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立（ A  ），配备专职安全生产管理人员。

A．安全生产管理机构           B．安全生产监督机构

C．安全生产实施机构         D．安全生产保障机构

180、重大事故发生后，事故发生单位应当在（  B  ）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。

A、12    B、24    C、36     D 、18

181、按照《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位挪用安全施工措施所需费用的，可处挪用费用（  A  ）的罚款。

A、20%-50%   B、30%-60%  C、10%-40%   D、10%-50%

182、施工单位应当制定本单位生产安全事故（   D   ），建立应急救援组织或者配备应急救援人员。

A、处理办法   B、应急办法   C、预防措施   D、应急救援预案

183、对高度24m以上的双排脚手架，必须采用(  A  )与建筑物可靠连接。
A、刚性连墙件     B、柔性连墙件     C、拉筋和顶撑配合使用

184、依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,实行施工总承包的，由(  B  )支付意意外伤害保险费。

A、总承包单位和分包单位共同                 B、总承包单位

C、总承包单位和分包单位根据合同约定分别     D、分包单位

185、电梯井口必须设  (  A   ) 或固定栅门。

A、 防护栏杆        B、防护标志          C、危险标识

186、电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道 (   B   )  。

A、脚手板防护         B、安全网         C、其他硬质防护

187、拆除模板支撑，必须在确认混凝土强度达到设计要求，并经（ C ）后才能进行。
A、项目经理口头同意     B、技术负责人口头同意     C、申请批准

188、特种作业人员经过(  A  )合格取得操作许可证者，方可上岗。

A.专业技术培训考试    B．文化考试    C．体能测试

189、气瓶的瓶体有肉眼可见的突起(鼓包)缺陷的，应如何处理?(  B  )

- 维修处理    B．报废处理    C．改造使用

190、在焊接作业中，为保护操作者的安全，保护片一般累汁使用多久更换一次?(  B  )

A．4小时    B．8小时    C．24小时

191、(  A  )是利用气体燃烧的火焰作为热源的焊接方法。

A．气焊    B．气割    C．电焊

192、在有支护结构的基坑开挖中，下列说法正确的是(  A  )

A、土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑、先撑后挖、

分层开挖、严禁超挖”的原则。

B、采用机械挖土，坑底应保留150—200mm厚基土，用人平整平，并防止坑底扰动。

C、挖土机械和车辆不得直接在支撑上行走操作

D、所有电梯井、水池等，土方开挖前应对其边坡做必要的加固处理。

193、分包单位(  A   )将其承包的工程再分包。

A．不得    B，可以    C．必须    D．自行决定是否

194、基坑（槽）四周排水沟及集水井应设置在（  A  ）

A.基坑范围以外    B.堆放土以外     C.锚杆挡土墙     D.锚定板挡土墙

195、不得用挖掘机铲斗（ A ）

A.吊运物料    B.助推机械    C.牵引机械    D.运料

196、下列对物料提升机使用的叙述，（  A  ）是正确的。

A.只堆运送物料，严禁载人上下

B.一般情况下不准载人上下

C.安全管理人员检查时可以乘坐吊篮上下

D.维修人员可以乘坐吊篮上下

197、脚手架上各构配件拆除时（  A  ）。

A.严禁抛掷至地面

B.可将配件一个个地抛掷到地面

C.应在高处将构配件捆绑在一起，一次抛掷到地面

D.待下班后，工地上没有任何人时，再将构配件抛掷到地面

198、悬挑钢平台左右两侧必须安装 （ B ）防护栏杆。

A.临时       B.固定      C.白纱绳      D.尼龙绳

199、安全带的报废年限为（  C  ）。

A.1-2年     B.2-3年       C.3-5年      D.4 -5年

200、临时宿舍的简易楼安全通道，每层不应少于（  B  ）处。

A.1       B.2       C.3        D.4

二．多选题

1、暂扣安全生产许可证处罚视事故发生级别和安全生产条件降低情况，按下列标准执行      ABD

A、发生一般事故的，暂扣安全生产许可证30至60日。

B、发生较大事故的，暂扣安全生产许可证60至90日。

C、发生重大事故的，暂扣安全生产许可证90至180日。

D、发生重大事故的，暂扣安全生产许可证90至120日。

2、建筑施工安全事故通常所说的“五大伤害”含有（ A B C ）。
A、物体打击               B、高处坠落
C、坍塌事故               D、车辆伤害

3、《建筑法》规定从事建筑活动应当遵守（AB）不得损害社会公共利益和他人的合法权益。
A、法律                   B、法规   
C、规范                   D、标准

4、建筑施工企业哪几个岗位的人员必须持有A证   ABCD

A、法人代表；

B、企业经理；

C、分管安全的副经理;

D、技术负责人。

5、建筑施工企业在一个考核年度内发生建筑施工安全生产责任事故的，对其责任人（包括建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员,以下简称“三类人员”）的安全生产合格证作出如下处理   ABCD

A、死亡1-2人的，暂扣其1年安全生产合格证；

B、死亡3-5人的，暂扣其2年安全生产合格证；

C、死亡6-9人的，暂扣其3年安全生产合格证。

D、发生重或特大安全生产事故的，注销其安全生产合格证，并终生不得从事建筑施工安全生产工作。

6、关于企业配备“三类人员”人数，下列说法正确的有    ABC     。

A、施工企业的B类人员的数量不少于项目经理人数；

B、施工企业的C类人员的数量不少于B类人员;

C、劳务公司每50人配备1个的C类人员；

D、劳务公司每100人配备1个的C类人员；

7、事故的分析处理要遵守“四不放过”原则，指的是（      ABCD       ）。

A、事故原因没有查清不放过              B、事故责任者没有受到处罚不放过

C、防范措施没有落实不放过            D、广大职工没有受到教育不放过

8、施工单位应当在______等危险部位，设置明显的安全警示标志。（ABCD）

A.施工现场入口处           B.施工其中机械

C.脚手架                   D.基坑边沿

9、施工单位应当对______达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验收结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。(ABCD)

A.基坑支护与降水工程           B.模板工程

C.起重吊装工程                 D.脚手架工程

10、项目负责人应根据______的要求，采取可靠地技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。（ABCD）

A.工程特点                 B.施工方法

C.施工程序                 D.安全法规和标准

11、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件规定：专项方案编制应当包括工程概况、编制依据、施工计划、______等内容。（ACD）

A.施工工艺技术                 B.施工质量保证措施

C.劳动力计划                   D.计算书及相关图

12、施工企业项目带班负责人是指______。（ABCD）

A.法定代表人           B.企业主管质量安全和生产工作的副总经理

C.总工或副总工         D.法定你授权的直属分公司负责人

13、施工现场涉及______等情况，项目经理、总监（或总监代表）等主要人员必须在岗带班（ABCD）

A.超过一定规模的危险性较大分部分项工程       B.出现灾害性天气

C.发现重大隐患                               D.出现险情

14、建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些？（ABD）

A.安全带      B. 安全帽       C.安全鞋      D.安全网

15、安装独立梁模板时应设安全操作平台，严禁操作人员下列行为？（ABCD）

A.站在独立梁底模操作         B.站在支柱架上操作

C.站在柱模支架上操作         D.在底模、柱模支架上通行

16、进行模板支撑和拆卸时悬空作业，下列哪些规定是正确的？（BCD）

A.可以借助连接件和支撑攀登上下

B.严禁在上下同一垂直上装、拆模板

C.支设临空构筑模板时，应搭设支架或脚手架

D.模板留有预留洞时，应在安装后将洞口覆盖

17、暴风雪及台风、暴风雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有何种现象应立即修理完善？（ABCD）

A.脱落      B.松动       C.变形      D.损坏

18、垂直运输卸料平台应设置下列哪些设施？（ABD）

A.两侧设防护栏杆        B.平台口设置活动防护栏杆

C.平台口设防护立网      D.平台口设置安全门

19、在下列哪些部位进行高处作业必须设置防护栏杆？（ABCD）

A.基坑周边      B.雨棚边       C.挑檐边      D.无外脚手的屋面与楼层周边

20、下列关于钢筋临边防护栏杆的规定，哪些是正确的？（ABCD）

A.钢筋横杆上杆的直径不应小于16mm   B.下杆直径不应小于14mm

C.栏杆柱直径不应小于18 mm          D.采用电焊固定

21、施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，应当如何处置？（BD）

A.发出整改通知单      B.必须及时解决

C.追究原因            D.危机人身安全时，必须停止验收

22、安全防护设施的验收，主要包括以下哪些内容？（ABCD）

A.所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况

B.技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质

C.技术措施的节点构造及与建筑物的固定情况

D.扣件和连接的固定程度

23、悬空作业应有牢靠的立足点，并必须视具体情况配置______或其他安全设施。（BC）

A.立网     B.栏杆      C.防护栏网    D.安全警告标志

24、遇有六级以上强风，浓雾恶劣气候，不得进行何种作业？（AD）

A.悬空高处作业    B.电工作业    C.露天作业    D.露天攀登

25、脚手架专项施工方案经企业技术负责人审批签字盖章后方可实施，下列哪些属于脚手架专项施工方案应包括主要内容？（ABCD）

A.基础处理     B.搭设要求     C.杆件间距      D.连墙件拉结点设置

26、剪刀撑宽度设置应符合______。（ABC）

A.每道剪刀撑不应小于4跨                B.宽度不应小于6m

C.斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间      D.每道剪刀撑跨越立杆的根数越多越好

27、拆除脚手架时应符合下列哪些规定？（ABCD）

A.拆除作业必须由下而上逐层进行，严禁上下同时作业

B.连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件或数层拆除后再拆脚手架

C.分段拆除高差不应大于2步

D.当脚手架至下部最后一根长立杆的高度（越6.5m）时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。

28、扣件式钢管脚手架使用中应定期检查的项目有______。（ABCD）

A.地基积水、底座松动，立杆悬空    B.扣件螺栓松动

C.立杆沉降与垂直偏差              D.安全防护是否完好

29、不得将______等固定在脚手架上。（ABCD）

A.模板支架                B.缆风绳

C.泵送混凝土的输送管      D.砂浆溜筒

30、立杆接长的对接、搭接应符合下列哪些规定？（ABC）

A.两根相邻立杆的街头不应设置在同步内

B.同步内隔一根立杆的两个相隔街头在高度方向错开的距离不宜小于500mm

C.各接头中心至主节点的距离不宜大于步距1/3

D.搭接长度不应小于500mm，应采用不小于2个旋转扣件固定

31、一字型、开口型脚手架连墙件设置作了专门的规定，它们是______。（AC）

A.在脚手架的两端必须设置连墙件

B.在脚手架的两端宜设置连墙件

C.连墙件间距竖向不应大于建筑物层高，并不应大于4m（两步）

D.连墙件的设置于封闭型架相同

32、使用旧扣件式，应遵守下列有关规定______。（AD）

A.有裂缝、变形的严禁使用           B.有裂缝但不变形的可以使用

C.有变形但无裂缝的可以使用         D.出现滑丝的必须更换

33、脚手架底部的构造要求是______。（ABD）

A.每根立杆底端应设底座或垫板，且应设纵向、横向扫地杆

B.纵向扫地杆距底座上皮不大于200mm，并采用直角扣件与立杆固定

C.纵向扫地杆距底座上皮不大于1000mm，并采用直角扣件与立杆固定

D.横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

34、连墙件设置位置要求有______。（ACD）

A.偏离主节点的距离不应大于300mm   B.偏离主节点的距离不应大于600mm

C.宜靠近主节点设置                   D.应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

35、连墙件的数量、间距设置应满足以下要求______。（ABC）

A.计算要求                            B.最大竖向、水平向间距要求

C.每一连墙件覆盖的最大面积要求        D.不考虑覆盖面积的要求

36、在脚手架使用期间，严禁拆除______。（ACD）

A.主节点处的纵向横向水平杆           B.非施工层上，主节点处的横向水平杆

C.连墙件                             D.纵横向扫地杆

37、扣件式脚手架钢管应检查的项目有哪些？（ABC）

A.产品合格证                         B.质量检查报告

C.是否平直、光滑、不应有裂缝         D.采购合同

38、计算立杆稳定性时，应选取其危险部位（或最不利部位），当脚手架以相同步距、纵距、横距和连墙件布置，且风荷载不大事，危险部位在______。（CD）

A.脚手架顶层立杆段      B.脚手架半高处立杆段

C.脚手架底层立杆段      D.双管立杆变截面处的单立杆段

39、下列建设、监理、施工单位的行为属于失信行为的有C D  。

A、施工企业对未取得施工许可的工程项目擅自施工

B、建设单位未按照国家规定办理工程质量监督手续

C、施工企业未对涉及结构安全的试块、工程原材料、建筑构配件等留置试样并见证取样检测

D、监理单位总监理工程师无故不到岗、中标后擅自撤换或不认真履行职责，由他人代替行使职权

40、根据《张家港保税区工程建设领域从业企业信用信息管理暂行办法》，建设、监理、施工单位的不当行为视情节分为  A  C  。

A、不良行为   B、不当行为     C、失信行为     D、失约行为

41、从2012年下半年起，凡申报    ABCD       的项目必须使用LBS无线定位系统、并要求把施工现场主要管理人员的到岗考核情况作为附件，作为评选的考核内容。各地开展工程项目的评优评奖，也要将使用LBS无线定位系统纳入评选的条件。

A、鲁班奖    B、国优奖    C、省优扬子杯奖    D、省级文明工地

42、工程项目不得随意更换工程项目主要管理人员，施工单位、监理单位要求变更的应同时满足以下条件    ACD      。

A、因不可抗力因素确需更换的

B、企业需要内部调配的

C、建设单位同意更换并出具证明

D、变换人员业绩不低于原有项目人员业绩

43、出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有A B C D 。

A、特种设备制造许可证           B、产品合格证

C、制造监督检验证明             D、产权备案证书

44、暂扣安全生产许可证处罚视事故发生级别和安全生产条件降低情况，按下列标准执行      ABD

A、发生一般事故的，暂扣安全生产许可证30至60日。

B、发生较大事故的，暂扣安全生产许可证60至90日。

C、发生较大事故的，暂扣安全生产许可证60至120日。

D、发生重大事故的，暂扣安全生产许可证90至120日。

45、建筑施工企业哪几个岗位的人员必须持有A证   ABCD

A、法人代表               B、企业经理

C、分管安全的副经理       D、技术负责人

46、建筑施工企业在一个考核年度内发生建筑施工安全生产责任事故的，对其责任人（包括建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员,以下简称“三类人员”）的安全生产合格证作出如下处理   ABCD

A、死亡1-2人的，暂扣其1年安全生产合格证；

B、死亡3-5人的，暂扣其2年安全生产合格证；

C、死亡6-9人的，暂扣其3年安全生产合格证；

D、发生重或特大安全生产事故的，注销其安全生产合格证，并终生不得从事建筑施工安全生产工作。

47、对于申请安全生产许可证的建筑业企业配备“三类人员”，下列说法正确的有    ABD     。

A、企业的B类人员数量不少于项目经理人数；

B、企业的C类人员数量不少于B类人员;

C、劳务公司每50人配备1个的B类人员；

D、劳务公司每50人配备1个的C类人员；

48、“三通一平”中的“四通”是指(  ABDE   ）

A．通水      B．通电       C．路通       D．通信

49、对施工现场的照明装置必须采取技术措施描述不正确的是（AD）。

A.照明开关箱中的所有正常带电的金属部件无需作保护接零，但所有灯具的金属外壳必须作保护接零。

B.照明开关箱(板)应装设漏电保护器。

C.灯具的安装高度即要符合施工现场实际，又要符合安装要求。

D.照明线路的相线直接进入照明器。

50、事故报告包括的内容有（ABCD）

A、时间     B、事故单位    C、地点     D、伤亡人数

51、高大模板工程是指（ABCD）

A.水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8M，或跨度超过18M的模板支撑系统。

B.施工总荷载大于10KN/M2的模板支撑系统。

C.集中线荷载大于15KN/M2的模板支撑系统。

D.施工总荷载大于10KN/M2的模板支撑系统。

52、深基坑工程是指（ABC）

A.开挖深度超过5m(含5m)的基坑工程

B.地下室三层以上（含三层）的基坑工程

C.深度虽未超过5m(含5m)。但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程

D.地下水位较高的基坑工程

53、王某被任命为一大型工程的项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（AC）

A.应当制定安全生产规章制度

B.落实安全生产责任制度

C.确保安全生产费用的有效使用

D.安全生产规章制度和操作规程

54、有（ABC ）情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用。

A、国家明令淘汰     B、超过使用年限     C、无安全技术档案   D、检验达到标准

55、（AC）应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。

A、施工单位     B、建设单位     C、监理单位    D、设计单位

56、纳入LBS无线定位系统的管理人员包括（ABD）

A、建设单位现场负责人     B、施工单位项目经理

C、施工单位质量员         D、施工单位现场安全员

57、施工企业承接业务的不良行为包括（ABD）

A、将承接的工程业务转包或者违法分包

B、投标人串通投标

C、投标人无故放弃投标

D、准许他人以本单位名义参与投标或承接工程

58、企业和项目经理部安全生产事故应急救援预案包括哪些（ABCD）

A、本着事故发生后有效救援原则和本企业业务特点列出应急救援预案；

B、救援组织人员详细名单；

C、救援器材、设备清单；

D、救援演练记录（要有参演人员签字）

59、安全带要有可靠系挂处，应做（AB）

A、垂直悬挂    B、高挂低用   C、低挂高用    D、打结使用

60、起重设备安装工程专业承包三级的企业可承包的工程（ABCD）

A、QTZ40塔吊    B、QTZ63塔吊    C、QTZ80塔吊    D、SC200/200施工升降机

61、关于起重机械使用年限下列说法正确的是：（ABCD）

A、QTZ40塔吊的使用年限是8年

B、QTZ63塔吊的使用年限是15年

C、SC型施工升降机的使用年限是8年

D、QTZ125塔吊的使用年限是20年

62、在用设备必须按下列要求定期检测的说法正确的是：（ABD）

A、塔式起重机为6个月

B、施工升降机为6个月

C、物料提升机为6个月

D、塔式起重机每加设一道附墙必须定期检测

63、下列属于建筑起重机械设备的是：（ABC）

A、塔式起重机    B、施工升降机    C、高处作业吊篮    D、电锯

64、扣件式钢管脚手架安全技术规范适用于工业与民用建筑施工用(   ABD    )的设计与施工。
A、落地式脚手架                  B、单、双排扣件式钢管脚手架
C、门式脚手架                    D、模板支架

65、脚手架结构自重包括(   A、B、D    )
A、立杆                             B、纵横向水平杆
C、安全网                          D、扣件

66、拆除脚手架前的准备工作应符合下列哪些规定（  ABCD  ）
A、应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求
B、应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施，经主管部门批准后方可实施
C、应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底
D、应清除脚手架上杂物及地面障碍物

67、钢管表面应平直光滑，不应有（  ABCD  ）
A、裂缝                          B、结疤
C、分层                          D、错位

68、搭设脚手架人员必须（  BCD  ）
A、戴手套                             B、系安全带
C、戴安全帽                          D、穿防滑鞋

69、不得将（  ABCD  ）等固定在脚手架上。
A、模板支架         B、缆风绳     C、泵送混凝土的输送管          D、砂浆的输送管

70、板与墙的洞口，必须设置 （  ABCD  ）    的防护设施。
A、 牢固的盖板    B、防护栏杆     C、安全网    D、其他防坠落

72、每顶安全帽应有下列永久标志 ： （  ABCD  ）  
A、制造厂名称、商标、型号         B、制造年、月  
C、生产许可证和验证               D、生产许可证编号

72、与手持电动工具有关的   (A C D   )   需接受安全技术教育和培训。
A、使用人员   B、购买人员   C、维修人员   D、保管人员

73、《建设工程安全生产管制条例》规定：施工单位应当在(  AB  )，设置安全警示标志。

A.施工现场入口     B.临时用电设施      C.脚手架上      D.安全网上

74、操作人员上下通行时，不得采用(  BCD   )的方式。

A．乘施工电梯               B．随起吊模板上下

C．利用拉杆或支撑           D．攀登非规定通道

75、防护设施的验收，主要包括哪些内容? (  ABCD   )

A、所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况

B、技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质

C、技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况

D、扣件和连接件的种类

76、按照“十不吊”的规定，有下列情况(  ABD  )发生时，起重司机应拒绝吊运。

A．吊物下方有人

B．吊运易燃、易爆品没有安全措施时

C．采取了安全措施，经过批准的起吊重要大件或采用双机抬吊

D．物体重量不明或被埋压

77、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项安全管理制度，操作规程，(  ABCD  )，并在施工现场入口处设置明显标志。

A．设置消防通道          B．设置消防水源

C．配备消防设施          D．配备灭火器材

78、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列(  ABCD  )达到一定规模的危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案，应由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A．基坑支护与降水工程          B．土方开挖工程

C．模板工程                    D．脚手架工程

79、根据《建设工程安全管理条例》，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（  AB  ）

A．生产（制造）许可证        B．产品合格证

C．生产日期                  D．生产厂家

80、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取以下（ABCD ）措施。

A．要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料

B．进入被检查单位施工现场进行检查

C．纠正施工中违反安全生产要求的行为

D．对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除；重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工

三．判断题

1、建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起两年内不得重新申请安全生产许可证。（错）

2、已经取得安全生产许可证的建筑施工企业改制、合并、分立，取得新的企业法人营业执照后，无需再申请建筑施工企业安全生产许可证。（错）

3、取得安全生产许可证的建筑施工企业在本地区发生伤亡事故，安全生产许可证颁发管理机关或其委托的事故发生地建设行政主管部门应立即到事故现场调查了解情况，安全生产许可证颁发管理机关应于事故发生之日起5个工作日内暂扣企业的安全生产许可证，若是分包企业发生事故，则只扣发生事故的分包企业。（错）

4、凡在建设过程中发生1起一般及以上安全生产事故的工程项目，一律取消在本考核年度内各级各类优质工程奖、“文明工地”、“平安工地”、“绿色工地”、“标准化示范工地”、“新技术应用示范工程”称号等参评资格。（对）

5、持有C证的专职安全生产管理人员可以再报考A或B证（错）

6、安全生产责任制是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。（对）

7、生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品代替。（错）

8、房屋拆除工作没有技术性，可以由任意单位承担。（对）

9、生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与从业人员定立“生死合同”是非法的、无效的、不受法律保护的。（对）

10、生产经营单位发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。（错）

11、事故发生后，事故单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告。（错）

12、施工分包单位出了事故，由分包单位负责向有关主管部门上报事故。（错）

13、施工起重机械和整体式提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完后即可投入使用。（错）

14、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头或书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。（错）

15、专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作，应当立即报告，但无权制止施工单位的行为。（错）

16、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。（对）

17、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件规定：施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。（对）

18、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件规定：建筑工程实行施工总承包的额，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可有专业承包单位组织编制。（对）

19、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件规定：在专项方案实施前，班组长应当向作业人员进行安全技术交底。（错）

20、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项混凝土模板支撑工程：是指搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中荷载20 kN/m及以上。（对）

21、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项悬挑式脚手架工程是指架体高度50m及以上。（错）

22、离开特种作业岗位六个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核。（对）

23、安全生产许可证有效期满需延期的，企业应当在期满前3个月向安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。（对）

24、《江苏省建筑施工特种作业操作资格证》	逾期未复核的或复核不合格的，证书自动注销。（对）

25、持有特种作业操作资格证的执业人员，离开建筑施工企业后，个人可从事相应的特种作业。（错）

26、运用LBS无限定位管理系统，采取每日一次定位人员人脸识别及位置信息上报。（错）

27、在岗考核期间，施工现场主要管理人员发生变更的，由施工单位通知LBS定位管理系统运营商。（错）

28、由于建筑工程施工规模小，可以不考虑设立施工现场应急救援和配备应急救援器材。（错）

29、施工现场集体宿舍未经许可一律禁止使用电炉及其他电加热器具。（对）

30、施工现场应当设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，现场入口处要设置明显标志。（对）

31、拆除工程施工区应设置硬质围档，围档高度不应低于1.5m，非施工人员不得进入施工区。（错）

32、在拆除作业前，施工单位应检查建筑内各类管线的情况，确认全部切断后方可施工。（对）

33、拆除管道及容器时，必须查清其残留物的种类、化学性质，采取相应措施后，方可进行拆除施工。（对）

34、当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施，必要时应对建筑内的人员进行撤离安置。（对）

35、当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施，建筑内的人员不必撤离安置。（错）

36、当临街的备拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施。（对）

37、在拆除工程作业中，发现不明物体，应停止施工，采取相应的应急措施，保护现场并应及时向有关部门报告。（对）

38、输电线路电压在1~2kV，桩架与输电线路间的安全距离应为1.5m以上。（错）

39、施工现场用电工程在二级漏电保护系统中，漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。（错）

40、配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置，其中N端子板与金属箱体绝缘；PE端子板与金属箱体电气连接。（对）

41、需要三相四线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线替代。（错）

42、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后，其外露可导电部门可不需连接PE线。（错）

43、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。（对）

44、电缆线路可采用埋地或架空敷设，也可以用铝电缆在地面上明设，但要防止腐蚀、水泡或机械损伤。（错）

45、各种用电设备、灯具的相线必须开关控制，不得将相线直接引入灯具。（对）

46、不允许采用四芯电缆外敷一根导线的方法替代五芯电缆，应保持电缆各导线的匹配。（对）

47、10kV外电防护脚手架与架空线的距离不应小于1.5m。（错）

48、开关箱与用电设备之间，可实行“一闸多机”和一台漏电保护器同时保护几台设备的作法。（错）

49、常用安全电压由：44V、6V、24V、12V、6V。（对）

50、塔式起重机的机体已经接地，其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。（错）

51、配电箱和开关箱中的隔离开关可采用普通断路器。（错）

52、电焊机的外壳必须有可靠地接零或接地保护。（对）

53、雨天不宜进行现场的露天作业。（对）

54、多台电焊机集中使用时，应接在三相电源同一网络上。（错）

55、吊装施工、雨雪过后作业前应先试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。（对）

56、当风速超过七级，应将桩机顺风向停置，并增加缆风绳。（对）

57、搅拌机料斗提升时，运料人员可在料斗下停留或通过。（错）

58、切断机运转中，应用手清楚切刀附近断头和杂物。（错）

59、灰浆搅拌机运转中，用手或木棒等伸进搅拌机筒内或在筒内清理灰浆。（错）

60、在高压电线下面，可以搭设较矮的临时建筑物，但不得堆放易燃材料。（错）

61、机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作。（对）

62、桩孔成型后，当暂不浇筑混凝土时，孔口必须及时封盖。（对）

63、在搅拌机料斗下方进行清理或检修时，应将料斗提升至上止点。并必须用保险销锁牢或

用保险链挂牢。（对）

64、木工圆锯机上的旋转锯片可不设置防护罩。（错）

65、分层施工的楼梯口和楼梯边，必须安装正式防护栏杆。顶层楼梯口应随工程结构进度安

装临时护栏。（错）

66、安装圈梁、阳台、雨棚及挑檐等模板时，模板的支撑应自成系统，不得交搭在施工脚手架上。（对）

67、暴风雨及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。（对）

68、边长在150cm以上的洞口，四周应设防护栏杆，洞口下张设安全平网。（对）

69、在施工生产过程中，施工现场的人员经允许可以在阳台之间跨院。（错）

70、高空安装模板、吊装第一块预制构件、吊装单独的大中型预制构件时，必须站在操作平台上操作。（对）

71、支拆3m以上高度的模板时，应搭设操作平台，高度不足3m的可使用移动式登凳或站在拉杆、支撑杆上操作。（错）

72、对邻近的人与物有坠有落危险性的其他竖向孔、洞口，均应予以设盖板或加以防护，并有固定其位置的措施。（错）

73、防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，可以上下同时拆除。

74、井架与施工用电梯和脚手架的呢过与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。（对）

75、临边防护栏杆中，钢管横杆及栏杆均采用符合要求的棺材，以扣件或电焊固定。（对）

76、结构施工自二层起，凡人员进出的通道口宜视情况搭设安全防护棚，高度超过24m 层次必须搭设安全防护棚。（错）

77、架体搭设高度24m以上的脚手架，必须进行设计计算。（对）

78、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，宜设置在脚手架等施工设施上。（错）

79、脚手架分段拆除高度不应大于三步，如高差大于三步，应增设连墙件加固。（错）

80、连墙件在脚手架中的作用是：无论有风无风均受力，既承传水平风荷载，又承传因约束脚手架平面外变形所产生的水平力。（对）

81、对脚手架立杆接长的规定：除顶层顶步外，其余各层各步必须采用搭接连接。（错）

82、钢管有严锈蚀、弯曲、压扁、裂缝缺陷的不得使用，应当选购使用国家生产（制造）许可证、出厂合格证明产品。（对）

83、主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接，且严禁拆除。（对）

84、建筑施工企业要严格落实三级教育培训制度，对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训。（对）

85、对应持证未持证或者未经培训就上岗的建筑施工作业人员，一律先离岗、培训持证后再上岗；逾期未改正的，依法暂扣或吊销建筑施工企业安全生产许可证。（对）

86、使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起45日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。（错）

87、总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：建筑工程、装修工程按照建筑面积配备1万～5万平方米的工程不少于2人。（对）

88、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由建设单位组织召开专家论证会。（错）

89、建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起两年内不得重新申请安全生产许可证。（错）

90、已经取得安全生产许可证的建筑施工企业改制、合并、分立，取得新的企业法人营业执照后，无需再申请建筑施工企业安全生产许可证。（错）

91、取得安全生产许可证的建筑施工企业在本地区发生伤亡事故，安全生产许可证颁发管理机关或其委托的事故发生地建设行政主管部门应立即到事故现场调查了解情况，安全生产许可证颁发管理机关应于事故发生之日起5个工作日内暂扣企业的安全生产许可证，若是分包企业发生事故，则只扣发生事故的分包企业。（错）

92、凡在建设过程中发生1起一般及以上安全生产事故的工程项目，一律取消在本考核年度内各级各类优质工程奖、“文明工地”、“平安工地”、“绿色工地”、“标准化示范工地”、“新技术应用示范工程”称号等参评资格。（对）

93、持有C证的专职安全生产管理人员可以再报考A或B证（错）

94、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责。（错）

95、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分承包单位对分承包工程的安全生产承担连带责任。（对）

96、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。（对）

97、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场暂时停止施工的，应当由建设单位做好现场防护，所需费用由负责方承担，或按照合同约定执行。（错）

98、建设工程实行施工总承包的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。（对）

99、《建筑起重机械安全监督管理规定》中所称建筑起重机械，是指纳入特种设备目录，在房屋建筑工地和市政工程工地安装、拆卸、使用的起重机械。（对）

100、专职安全生产管理人员对违章指挥，违章操作的，应当立即报告，但无权制止施工单位的行为。（错）